## R ConsumGlobal
			Avaluació d'eficiència energètica en nous projectes

Resum: consum energétic global - projecte vs. propostes alternatives i ratis de referència

A continuació es relaciona el consum energètic global, segons projecte, amb els consums previstos segons ratis de referència per industries similars, i amb el consum teòric aplicant els sistemes alternatius proposats. Per els detalls dels ratis de referència utilitzats i de les propostes de sistemes alternatives veure els apartats següents.

1 Descripció de les variants i resultats globals

Intensitat energètica i costos energètics

Sistema		Descripció						Intensitat energètica / (energia primària)		Cost específic anual total sistema energètic (*)		Cost inversió total sistema energètic (**)
								kWh EP/€		cent. €/ € facturat		€
Proyecto		Sistema proyectado por nosotros						15,99		11,7		1.200.000
Est.Anterior		Estat actual anterior al projecte						2,65		-		-
Recuperació		Aprofitament òptim del potèncial de recuperació de calor						1,97		8,51		1.583.499
Cogeneració		Recuperació de calor i implementació d'un sistema de cogeneració						1,42		7,75		1.854.496
Solar Tèrmic		Recuperació de calor i sistema solar tèrmic						1,55		8,74		2.074.661
(*) Despeses anuals totals incloent energia, operació i manteniment del sistema energètic i amortització de les inversions en el sistema energètic, en relació a la facturació total anual
(**) Cost d'inversió especificat en el projecte sota els conceptes "sistema de generació i distribució de calor i fred" i "equips i maquinària elèctrica i mecànica", més el cost d'inversió previst per les propostes alternatives.

Potencial d'estalvi amb propostes alternatives

		Descripció				Estalvi energia primària		Estalvi energia primària		Cost d'inversió (diferència a projecte)		Estalvi anual net
						MWh		%		Mwh		%
		Aprofitament òptim del potèncial de recuperació de calor				5.348		30,0	0,3	83.499
		Recuperació de calor i implementació d'un sistema de cogeneració				8.395			0,5	354.496
		Recuperació de calor i sistema solar tèrmic				7.662			0,5	574.661

2 Situació del projecte respecte a ratis de referència i propostes alternatives

Intensitat energètica - energía primària [kWh/€] / Cost específic total annual [c€/€ ] / Intensitat energètica - energía primària [kWh/€] / Cost específic total annual [c€/€ ]

Situació del projecte respecte (a) estat anterior; (b) ratis de referència (benchmarks) i valors objectiu; (c) propostes alternatives. / Intensitat energètica (energia primària) i cost específic (respecte a facturació) total anual del sistema energètic

Intensitat energètica - combustibles [kWh/€] / Intensitat energètica - electricitat [kWh/€] / Intensitat energètica - combustibles [kWh/€] / Intensitat energètica - electricitat [kWh/€]

Situació del projecte respecte (a) estat anterior; (b) ratis de referència (benchmarks) i valors objectiu; (c) propostes alternatives. / Intensitat energètica (combustibles) i intensitat energètica (electricitat)

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#Principal
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	Principal

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#C0 Global
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	C0 Global

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#C3 HeatRecovery
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	C3 HeatRecovery

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#C331 CHP
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	C331 CHP

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#C332 ST
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	C332 ST

## 'file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls'#C42
The link could not be updated.
File:	file:///home/tom/python/pruebas/dom/ToolICAEN_V1.00b.xls
Sheet:	C42